五层漏水照片3个

五楼排烟机房天花楼板漏水，长度1.2m，两条

五楼会议室天花楼板漏水，长度2.7m

楼板开裂漏水3

楼板开裂漏水4

五楼病房卫生间墙面漏水，尺寸：1.4m*0.6m*2.9m