四层窗户漏水照片1~9

窗户破损

窗户破损

窗户破损

窗户破损

四层天花楼板开裂漏水12个

四楼楼板漏水，长度1.5m两条    四楼楼板漏水，长度2m

四层楼板漏水，长度：0.5m

四层伸缩缝漏水1处

四层墙面漏水1个

四楼墙面漏水，长度0.6m