## Sheet1
佛冈县人民医院外科大楼三层医用气体改造方案
本楼合计56床，其中设备带24条。医用气体主管路利旧，更换二级减压箱、流量计、 气体报警箱、设备带、气体终端、电源插座、床头灯、下墙装饰槽、灯开关、进房间支管、 呼叫系统等部件；
本次整改费用报价：人民币元
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 量 | 材料单 价 | 人工单 价 | 综合单 价 | 人工合 计 | 材料合价 | 综合合价
一 、 氧气系统报价清单
1 | 铝设备带 | 200*60*1.5 | 米 | 102
2 | 设备带封头 | 配套 | 个 | 48
3 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 56
4 | 氧气防尘帽 | 配套 | 个 | 56
5 | 二级稳压箱 | 双回路带流量计 | 台 | 1
6 | 二气观察箱 | BJ02二气 | 台 | 1
7 | 维修阀阀 | TS-4 | 套 | 26
8 | 紫铜管 | 08*1.0银钎焊接 | 米 | 150
9 | 装饰槽 | 铝合金3*50 | 米 | 48
10 | 吸引终端 | 国标 | 个 | 56
11 | 吸引防尘帽 | 配套 | 个 | 56
12 | 紫铜管 | 010*1.0银钎焊接 | 米 | 150
13 | 辅材 | 弯头、三通、直接、 活结 | 项 | 1
二、床头配电系统
1 | 电源开关 | 暗装大板型 | 只 | 56
2 | 电源插座 | 暗装二三型 | 只 | 112
3 | LED灯 | T5/4W | 只 | 56
4 | 装饰灯罩 | 30mm | 只 | 56
5 | 漏电保护器 | 32A | 个 | 24
6 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 300
A | 小计：
B | 税金：
C | 合计：
数