## Sheet1
附件：防辐射工程量清单
序号 | 项 目 | 防护尺寸 | 表面材质 | 铅当量(mmpb) | 数量 | 单位
（mm)
一 | 放射科DR机房防护清单
1 | 手动防辐射单开门 | 1000*2100 | 面板：彩钢板 包边:铝合金型材 | 4 | 2.1 | ㎡
2 | 防辐射专用门套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
3 | 闭门器 |  |  |  | 1 | 套
4 | 防辐射推拉门 | 1800*2250 | 面板：彩钢板 包边:铝合金型材 | 4 | 4.05 | ㎡
5 | 防辐射专用门套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
6 | 专用电动系统 |  |  |  | 1 | 套
7 | 红外感应系统 |  |  |  | 1 | 套
8 | 防辐射铅玻璃 | 900*1500*20 |  | 4 | 1 | 块
9 | 防辐射铅玻璃框 |  | 铝合金型材 | 3 | 1 | 套
10 | 防辐射专用窗套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
11 | 防辐射警示灯牌 |  |  |  | 1 | 套
12 | 防辐射通风罩 |  | 铅板 | 3 | 1 | 套
13 | 墙面防护涂料 | （6820+4950）*2*3390 | 防护涂料 | 4 | 79.8 | ㎡
14 | 四周墙体用镀锌钢丝网 | （6820+4950）*2*3390 | 镀锌钢丝网 |  | 79.8 | ㎡
15 | 天花防护 | 6820*4950 | 铅板 | 3 | 33.76 | ㎡
16 | 管道穿墙防护材料 |  | 铅板 | 2 | 3 | ㎡
17 | 施工材料搬运费及人员差旅费 |  |  |  | 1 | 项
18 | 小计
二 | 放射科骨密度机房防护清单
1 | 手动防辐射单开门 | 1000*2100 | 面板：彩钢板 包边:铝合金型材 | 3 | 2.1 | ㎡
2 | 防辐射专用门套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
3 | 闭门器 |  |  |  | 1 | 套
4 | 防辐射推拉门 | 1800*2250 | 面板：彩钢板 包边:铝合金型材 | 3 | 4.05 | ㎡
5 | 防辐射专用门套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
6 | 专用电动系统 |  |  |  | 1 | 套
7 | 红外感应系统 |  |  |  | 1 | 套
8 | 防辐射铅玻璃 | 800*1200*18 |  | 3 | 1 | 块
9 | 防辐射铅玻璃框 |  | 铝合金型材 | 3 | 1 | 套
10 | 防辐射专用窗套 |  | 铝合金型材 |  | 1 | 套
11 | 防辐射警示灯牌 |  |  |  | 1 | 套
12 | 防辐射通风罩 |  | 铅板 | 3 | 1 | 套
13 | 墙面防护涂料 | （4430+4950）*2*3390 | 防护涂料 | 3 | 63.6 | ㎡
14 | 四周墙体用镀锌钢丝网 | （4430+4950）*2*3390 | 镀锌钢丝网 |  | 63.6 | ㎡
15 | 天花防护 | 4430*4950 | 铅板 | 2 | 21.93 | ㎡
16 | 管道穿墙防护材料 |  | 铅板 | 2 | 3 | ㎡
17 | 施工材料搬运费及人员差旅费 |  |  |  | 1 | 项
18 | 小计
三 | 放射科DR、骨密度机房及操作室普通装修清单
1 | 拆除墙体（240厚） |  |  |  | 44.1 | ㎡
2 | 拆除通道隔板墙 |  |  |  | 12 | ㎡
3 | 拆除原有门窗 |  |  |  | 1 | 项
4 | 拆除卫生间抬高地面 |  |  |  | 5 | ㎡
5 | 拆除原有墙面装饰至毛胚 |  |  |  | 130 | ㎡
6 | 铲除原有地面装饰 |  |  |  | 71.5 | ㎡
7 | 拆除原有天花装饰 |  |  |  | 71.5 | ㎡
8 | 原有地面修复 |  |  |  | 71.5 | ㎡
9 | 新砌240红砖墙 |  |  |  | 42 | ㎡
10 | 墙面批荡找平 |  |  |  | 218 | ㎡
11 | DR设备基座制作 |  |  |  | 1 | 项
12 | DR、骨密度机房设备电缆沟槽制作 |  |  |  | 18 | m
13 | 设备急停按钮 |  |  |  | 2 | 套
14 | DR、骨密度机房操作间四周墙面装饰板（洁净板） |  |  |  | 175.5 | ㎡
15 | DR、骨密度机房天花软膜灯箱制作 |  |  |  | 2 | 项
16 | DR、骨密度机房及操作间天花吊顶 |  |  |  | 71.5 | ㎡
17 | DR、骨密度机房及操作间地面自流平 |  |  |  | 71.5 | ㎡
18 | DR、骨密度机房及操作间PVC地胶 |  |  |  | 71.5 | ㎡
19 | DR、骨密度机房及操作间地脚线 |  |  |  | 58.5 | m
20 | 普通电箱 |  |  |  | 2 | 个
21 | DR、骨密度机房专用设备电箱 |  |  |  | 2 | 个
22 | 开关插座、网络、电话（含布线） |  |  |  | 71.5 | ㎡
23 | 机房排风管道 |  |  |  | 20 | m
24 | 排水安装 |  |  |  | 1 | 项
25 | 操作间洗手盆安装 （含自动感应水龙头） |  |  |  | 1 | 项
26 | DR、骨密度机房监控系统安装 |  |  |  | 2 | 套
27 | ILD灯 |  |  |  | 12 | 个
28 | 排风扇 |  |  |  | 5 | 个
29 | 病患通道钢化玻璃门隔断 |  |  |  | 8.5 | ㎡
30 | 钢化玻璃门五金配件 |  |  |  | 1 | 套
31 | 门禁系统 |  |  |  | 1 | 套
32 | 操作间及病患通道普通木门 |  |  |  | 2 | 套