设备项目信息汇总表

一、报名参与产品情况（含完整配置的设备报价）

| 产品名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌及型号 |  |  |
| 生产厂家及联系电话 |  |  |
| 供应商及联系电话 |  |  |
| 设备价格（单位：万元） | 单价： | 总价： |
| 备注：设备价格需分项报价 |  |  |

- 分项报价

| 科室 | 防护用品名称 | 型号 | 数量 | 铅当量（mmpb） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射科 | 铅帽 | 成人 | 5 | 0.35 |  | 0 |  |
|  | 铅围脖（颈套） | 成人 | 7 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅衣 | 成人 | 4 | 0.35 |  | 0 |  |
|  | 铅衣 | 成人 | 4 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 性腺防护围裙 | 成人 | 3 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅三角裤 | 成人 | 4 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅方巾 | 成人 | 4 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅床单 | 成人 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅帽 | 儿童 | 5 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅围脖（颈套） | 儿童 | 2 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅衣 | 儿童 | 2 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅围裙 | 儿童 | 3 | 0.5 |  | 0 |  |
| 手术室 | 铅围裙 | 成人 | 2 | 0.5 |  | 0 | 新C臂机机房需要新增铅防护用品数量待定，待后续专家评审确认后再追加送货 |
|  | 铅方巾 | 成人 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅围脖（颈套） | 成人 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅围脖（颈套） | 儿童 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅方巾 | 儿童 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅屏风 |  | 1 | ≥2 |  | 0 |  |
|  | 铅帽 | 成人 | 2 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 性腺防护围裙 | 成人 | 2 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅围裙 | 儿童 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅衣 | 儿童 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 儿童铅帽 | 儿童 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅衣 | 成人 | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
|  | 铅防护帘 |  | 1 | 0.5 |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |  |

- 产品彩页 产品彩页要完整。（如有）

- 同型号产品市场占有及销售记录

列举近三年至少三个医院用户名单、采购时间、最终成交价格、保修年限。

| 序号 | 医院名称 | 购买时间 | 成交单价（万元） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |