附件3：报价文件

佛冈县人民医院排污检测需求及详细报价表

| 检测 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 采样点 | 点位检测频次 | 年度检测频次 | 1年报价 |  | 2年报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检测费（元） |  | 检测费（元） |  |
| 废水 | WS-00287 （综合污水排放口） | PH、粪大肠菌群 | 1 | 1次/月 | 12 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物、化学需氧量（每周寄样） | 1 | 1次/周 | 52 |  |  |  |
|  |  | 色度、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯； 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |
|  | WS-00980 （综合污水排放口） | PH、粪大肠菌群 | 1 | 1次/月 | 12 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物、化学需氧量（每周寄样） | 1 | 1次/周 | 52 |  |  |  |
|  |  | 色度、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯； 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |
|  | 在线比对 | PH（每月在线比对一次） | 1 | 1次/月 | 12 |  |  |  |
| 废气 | DA001发电机废气排放口（外科楼） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼 | 1 | 1次/半年 | 2 |  |  |  |
|  | DA001发电机废气排放口（内科楼） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼 | 1 | 1次/半年 | 2 |  |  |  |
|  | 外科楼厂界无组织废气（上风向一个点，下风向三个点） | 甲烷、臭气浓度、氨（氨 气）、氯（氯气）、硫化氢 | 4 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |
|  | 内科楼厂界无组织废气（上风向一个点下风向三个点） | 甲烷、臭气浓度、氨（氨 气）、氯（氯气）、硫化氢 | 4 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |
| 噪声 | 外科楼厂界噪声（四周1米处） | 昼、夜 | 4 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |
|  | 内科楼厂界噪声（四周1米处） | 昼、夜 | 4 | 1次/季度 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.必须包括完成本项目所需的一切费用。

3.供应商在填报调研报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表是调研文件的必要文件，是调研文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日