附件3：佛冈县人民医院空调系统维保清单

（一）分体式空调统计表

| 楼层 | 科室 | 空调品牌 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科楼1楼 | 中西药房、住院收费处 | 约克、格力 | KFR-120QW/F-1S KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 12 |
| 外科楼2楼 | 产科 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 KFR-50LW/(50581)CgD-2 KFR-35GW/(35570)Aa-2 KFR-72LW/(72591)NhAd-2 KFR-50LW/(50591)NhAd-2 KFR-26GW/(26570)Aa-3 KF-50GW/(50356)Ba-3 KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 34 |
| 外科楼3楼 | 普外科 | 格力 | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | 29 |
| 外科楼4楼 | 儿科 | 格力 | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 KFR-35GW/(35570)Aa-2 KFR-72LW/(72591)NhAd-2 KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) KFR-35GW/(35570)Aa-2 KFR-72LW/(72591)NhAD-2 KFR-50LW50056-Ba-3 | 28 |
| 外科楼5楼 | 妇科 | 格力 | KFR-35GW/G3-1 KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 29 |
| 外科楼6楼 | 泌尿五官科 | 格力、约克 | KFR-50GW/G1-1A KFR-35GW/G3-1 KFR-120QW/F-1S | 29 |
| 外科楼7楼 | 骨二科 | 格力 | KFR-50GW/G1-1A KFR-35GW/G3-1 KFR-120QW/F-1S | 29 |
| 外科楼8楼 | 骨一科 | 格力 | KFR-50GW/G1-1A KFR-35GW/G3-1 KFR-120QW/F-1S | 29 |
| 外科楼9楼 |  |  |  | 29 |
| 外科楼10楼 |  |  |  | 29 |
| 外科楼11楼 | 手术室 | 约克、格力 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 KFR-50GW/(50563)FNhAa-B2JY01 KFR-35GW/(35570)Aa-2 KFR-50GW/K(50556)A2-N1 KF-26GW/(26370)Aa-3 KF-35GW(35356)K/C-N2(B) | 10 |
| 外科楼12楼 | 兵检站 | 约克 格力 | YBW130B00L | 5 |
|  |  |  | YMOH1818EA |  |
| 科教楼6楼 | 科教科办公室和示教室 | TCL | KF-T2W-B | 9 |
|  |  |  | KF-120W/S-B |  |
|  |  |  | KF-140W/S-B |  |
|  |  | 格力 | KF-120W/LEE |  |
|  |  |  | KF-120LWE(12368L)A1-N2. |  |
| 科教楼5楼 | 示教室和图书馆 | 格力 | KF-72LW/E(72368L1)D4C-N2(B) | 8 |
|  |  |  | KF-120LWE(12368L)A1-N2 |  |
| 科教楼4楼 | 物资仓库 | 格力 |  | 14 |
| 科教楼3楼 | 病案室、信息科 | TCL | KF-120W/S-B | 13 |
|  |  |  | KF-72W-B |  |
|  |  | 格力 | KF-72LW/E(72368L1)D4C-N2 |  |
|  |  |  | KF-120LWE(12368L)A1-N2 |  |
|  |  |  | KFR-76LW/E1 |  |
| 科教楼2楼 | 应急中心 |  |  | 20 |
| 科教1楼 | 供应室、发热门诊 |  | KFR-120QW/F-1S KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 KFR-35GW/(35570)Aa-2 KFR-120TW/(1256S)NhBa-2 KFR-72LW/(72589)FNAa-A2 | 12 |
| 门诊5楼 | ICU |  | KF-72LW/(7251)NhAd-2 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 KFR-26GW/(26570)Aa-3 | 11 |
| 门诊4楼 | 检验科、病理科 |  | KFR-72LW/(72563)FNhAf-B2JY01 KFR-35GW/20MCA32 KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | 26 |
| 门诊3楼 | 五官科门诊、泌尿科门诊 |  | KFR-50GW/K(50556)Aa-N1 KF-35GW/(35392)NhAa-3 KF-35GW/(35392)NhAa-3 KFR-26GW/(26559)Aa-3 | 47 |
| 门诊2楼 | 妇、产、儿科门诊 |  | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01 | 52 |
| 门诊1楼 | 急诊科、收费处、门诊、放射科 | 格力 美的 | KFR-26GW/G2-1-M KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 RFD-72QW/BDN8Y-D(B1) | 60 |
| 电工房 | 电工房 | 格力 | KF-72LW/E1(72368L1)D4C-N2 | 1 |
| 监控室 | 监控室 | 美的 | KF-72LW/Y-GA(E5) | 2 |
| 实习生宿舍楼 | 实习生宿舍楼 | 美的 | KFR-72GW/G1-1-D | 20 |
| 120司机值班室 | 120司机值班室 |  | KFR-26GW(26570)Aa-2 | 2 |
| 洗衣房 | 洗衣房 | 格力 | KFR-72W/DY-PA400(D2)A | 4 |
| 球场104-105 | 球场104-105 | 格力 | KFR-72GW/G1-1-D | 6 |
| 口腔科 | 口腔科 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 KFR-72LW/(72591)NhAd-2 | 10 |
| 药库 | 药库 | 格力 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 | 3 |
| 制氧站 | 制氧站 | 格力 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401(2)A KFR-72L/BDN8Y-PA401(2)A | 5 |
| 皮肤美容科 | 皮肤美容科 | 格力 | KFR-26GW/(26568)FNhAa-B2JY01 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 12 |
| 电梯机房 | 电梯机房 | 格力 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 4 |
| 预防接种门诊 | 预防接种门诊 | TCL |  | 6 |
| 污水站 | 污水站 | 格力 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 2 |
| 口腔科二楼宿舍 | 口腔科二楼宿舍 | 美的 | KFR-72GW/G1-1-D | 6 |
| 疾控楼 | 疾控楼 | 美的 格力 | KFR-72GW/G1-1-D | 18 |
|  |  |  | 合计 | 663 |

（二）手术室洁净空调过滤器更换清单

| 过滤器 型号 | 规格型号（MM） | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （W宽*长L*高H） |  |  |
| G3初效 | 330*565 | 22 | 可清洗会风尼龙滤网，效率G3 |
| G4初效 | 290×594×95 | 16 | 铝框板式、折叠款、效率G4 |
| G4初效 | 594×594×95 | 28 | 铝框板式、折叠款、效率G4 |
| F8中效 | 594×594×534 | 14 | 铝框、6袋、无纺布滤料、效率F8 |
| F8中效 | 290×594×534 | 8 | 铝框、3袋、无纺布滤料、效率F8 |
| H14高效 | 610×305×292 | 18 | 铝框、有隔板玻纤滤料、效率99.99% |
| H14高效 | 484×484×220 | 24 | 铝框、有隔板玻纤滤料、效率99.99% |

（三）儿科NICU洁净空调过滤器更换清单

| 过滤器 型号 | 规格型号（MM） | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （W宽*长L*高H） |  |  |
| G4初效 | 290×594×46 | 12 | 铝框板式、折叠款、效率G4 |
| F8中效 | 287×592×534 | 12 | 铝框、3袋、无纺布滤料、效率F8 |
| H14高效 | 370×240×95 | 6 | 铝框、有隔板玻纤滤料、效率99.99% |
| H14高效 | 640×240×95 | 4 | 铝框、有隔板玻纤滤料、效率99.99% |
| H14高效 | 370×370×95 | 4 | 铝框、有隔板玻纤滤料、效率99.99% |